2017年9月晋中市地级城市集中式生活饮用水

水源水质状况报告

一、监测情况

2017年9月，全市共监测4个地级市在用集中式生活饮用水水源，其中地表水水源（湖库型）1个、地下水水源3个。

地表水水源监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）表 1 的基本项目（23 项，化学需氧量除外）、表 2 的补充项目（5 项）和表 3 的优选特定项目（33 项），共 61 项。

地下水水源监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848－1993）中 23 项。

二、评价标准

地表水水源水质按《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）中相应标准限值，采用单因子评价法进行评价。其中，基本项目（水温、总氮、粪大肠菌群除外）执行表 1中Ⅲ类标准，补充项目和特定项目分别执行表 2 和表 3 相应标准限值。

地下水水源水质按《地下水质量标准》（GB/T 14848－93）Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2017年9月，监测的4个地级市集中式饮用水源地水质均达标。

2017年9月晋中市地级城市集中式饮用水水源水质状况

| 省份 名称 | 城市 名称 | 水源地名称（监测点位） | 水源地类型 | 取水量 （万m3/月） | 是否达标 | 超标指标 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西 | 晋中 | 源涡水源地 | 地下水 | 17.4658 | 达标 | - |
| 山西 | 晋中 | 西窑水源地 | 地下水 | 76.2843 | 达标 | - |
| 山西 | 晋中 | 北山水源地 | 地下水 | 60.5292 | 达标 | - |
| 山西 | 晋中 | 松塔水库水源地 | 地表水 | 66.2999 | 达标 | - |